ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора погружных насосов

ООО «Бауманс Груп»
Тел: +7 (495) 121-49-50
Эл.почта: info@baumgroup.ru
Сайт: www.baumgroup.ru

- Контактные данные:

| Ответственное лицо |  |
| --- | --- |
| Контактный телефон |  |
| Заказчик |  |
| Объект |  |

- Основные параметры насоса:

| Номинальная подача, м3/ч |  | Напор*, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная подача, м3/ч |  |  |  |

*) – при отсутствии данного параметра необходимо заполнить вторую страницу опросного листа

- Основные параметры установки:

| Тип установки | вертикальная, горизонтальная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мокрая или сухая |  |
|  |  | дополнительно |  |  |
| Метод установки (стационарная на автоматической трубной муфте, переносная) |  |  |  |  |
| Глубина резервуара, м |  |  |  |  |
| Минимальный уровень воды в резервуаре, м |  |  |  |  |

- Параметры перекачиваемой среды:

| Перекачиваемая среда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 |  | Содержание твердых взвесей, % |  |  |
| Температура, °С |  |  | их наименование |  |
| рН |  |  | размеры, мм |  |
| Вязкость, сСт |  |  |  |  |
| Дополнительные данные по перекачиваемой среде |  |  |  |  |

- Параметры электродвигателя:

| Напряжение питания, В |  |  | Скорость вращения, об/мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество фаз |  |  |  | Длина силового кабеля, м |  |
| Тип пуска |  |  |  |  |  |

- Требуемые КИП:

| Датчики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина контрольного кабеля, м |  |  |

- Количество насосов:

| Рабочих |  | Резервных |  | На склад |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Дополнительные требования к оборудованию:

| Необходимость комплектации шкафом управления |  |
| --- | --- |

Лист 2

Параметры для расчета напорной характеристики

заполняется при отсутствии в опросном листе параметра «Напор»

- Параметры напорного трубопровода:

| Суммарная длина трубопровода от резервуара до потребителя(ей) (L1+L2+…+Ln), м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметка максимально высокой точки напорного трубопровода относительно резервуара (H_max), м |  |  |
| Диаметр напорного трубопровода, мм |  |  |
| Материал трубопровода |  |  |

Параметры запорной и соединительной арматуры напорного трубопровода:

Схема установки погружного насоса

| Тип арматуры | Размер и количество |
| --- | --- |
| Отводы 90 |  |
| Отводы 45 |  |
| Переходы |  |
| Тройники |  |
| Запорная арматура |  |

- Дополнительные параметры